附件3

房屋建筑和市政基础设施工程

质量监督执法检查表

工程名称：

工程地点：

检查时间：

检查部门：

广东省住房和城乡建设厅  印制

表1

- 工程基本情况表

| 工程名称 |  | 工程类别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  | 开工日期 |  |
| 建筑面积 | 平方米 | 工程投资 | 万元 |
| 结构类型 |  | 建筑层数 |  |
| 施工许可证号 |  | 形象进度 |  |
| 质量责任主体和有关机构 |  | 单位资质 | 项目负责人资格 |
| 建设单位 |  |  |  |
| 勘察单位 |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |
| 施工图审查机构 |  |  |  |
| 工程质量检测机构 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

检查组成员签字：

表2

工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表

|  | 序号 | 检 查 项 目 |  | 检 查 情 况 | 评 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 设 单 位 | 201 | 施工前办理质量监督手续情况 |  | □ 按规定办理 □ 未按规定办理 | □ 符合 □ 不符合 |
|  | 202 | 施工前办理初步设计审查情况 （限大中型建设工程） |  | □ 按规定办理 □ 未按规定办理 | □ 符合 □ 不符合 |
|  | 203 | 施工前办理抗震设防专项审查情况（限超限高层建筑工程） |  | □ 按规定办理 □ 未按规定办理 | □ 符合 □ 不符合 |
|  | 204 | 施工前办理施工图设计文件审查情况 |  | □ 按规定办理 □ 未按规定办理 | □ 符合 □ 不符合 |
|  | 205 | 施工前办理施工许可（开工报告）情况 |  | □ 按规定办理 □ 未按规定办理 | □ 符合 □ 不符合 |
|  | 206 | 按规定委托监理情况 |  | □ 按规定委托 □ 未按规定委托 | □ 符合 □ 不符合 |
|  | 207 | 按规定委托工程质量检测情况 |  | □ 按规定委托 □ 未按规定委托 | □ 符合 □ 不符合 |
|  | 208 | 组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况 |  | □ 按规定组织 □ 未按规定组织 | □ 符合 □ 不符合 |
|  | 209 | 原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况 |  | □ 按要求重新报审 □ 未重新报审 | □ 符合 □ 不符合 |
| 勘察单位 | 210 | 单位资质情况 |  | □ 单位资质符合相应要求 □ 单位资质不符合相应要求 | □ 符合 □ 不符合 |
|  | 211 | 参加地基验槽情况 |  | □ 参加验收工作 □ 未参加任何验收工作 | □ 符合 □不符合 |
|  | 212 | 参加有关工程质量问题处理情况 |  | □ 参加有关工程质量问题的处理 □ 未参加有关工程质量问题的处理 | □ 符合 □ 不符合 |
| 设 计 单 位 | 213 | 单位资质情况 |  | □ 单位资质符合相应要求 □ 单位资质不符合相应要求 | □ 符合 □ 不符合 |
|  | 214 | 参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收情况 |  | □ 全部参加验收工作 □ 部分参加验收工作 □ 未参加任何验收工作 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
|  | 215 | 签发设计修改变更、技术洽商通知情况 |  | □ 全部签发 □ 签发主要的设计变更、技术洽商通知 □ 没有签发 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
|  | 216 | 参加有关工程质量问题的处理情况 |  | □ 参加有关工程质量问题的处理 □ 未参加有关工程质量问题的处理 | □ 符合 □ 不符合 |
| 施 工 单 位 | 217 | 单位资质情况 |  | □ 单位资质符合相应要求 □ 单位资质不符合相应要求 | □ 符合 □ 不符合 |
|  | 218 | 项目经理资格和到位情况 |  | □ 项目经理资格符合相应要求，人员到位 □ 项目经理资格符合相应要求，人员未到位 □ 项目经理资格不符合相应要求 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
|  | 219 | 主要专业工种操作人员上岗资格、配备及到位情况 |  | □ 主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定，工种配备到位 □ 主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定，工种配备不到位 □ 主要专业工种操作人员上岗资格不符合相应规定 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
|  | 220 | 施工组织设计或施工方案审批及执行情况 |  | □ 按管理制度审批，并严格执行 □ 按管理制度审批，但执行过程中有偏差 □ 审批程序混乱，未按施工组织设计或施工方案执行 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
|  | 221 | 施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置情况 |  | □ 按规定配置 □ 配置不全 □ 未按规定配置 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
|  | 222 | 工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况 |  | □ 严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施 □ 未严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施 □ 未按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
|  | 223 | 质量问题和质量事故处理情况 |  | □ 处理及时，整改措施有效 □ 处理及时，但整改不到位 □ 未及时处理 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
| 监 理 单 位 | 224 | 单位资质情况 |  | □ 单位资质符合相应要求 □ 单位资质不符合相应要求 | □ 符合 □ 不符合 |
|  | 225 | 总监理工程师资格及到位情况 |  | □ 总监理工程师资格符合相应要求，人员到位 □ 总监理工程师资格符合相应要求，但人员未到位 □ 总监理工程师资格不符合相应要求 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
|  | 226 | 监理规划、监理实施细则的编制审批内容的执行情况 |  | □ 按规定编制、审批，并严格执行 □ 按规定编制、审批，但执行不认真 □ 未按规定编制、审批 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
|  | 227 | 对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况 |  | □ 认真进行审查 □ 未认真进行审查 □ 未进行审查 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
| 监 理 单 位 | 228 | 对分包单位的资质进行核查情况 |  | □ 严格进行核查 □ 未严格进行审查 □ 未进行核查 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
|  | 229 | 见证取样制度的实施情况 |  | □ 严格实施见证取样制度 □ 未严格实施见证取样制度 □ 未实施见证取样制度 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
|  | 230 | 对重点部位、关键工序实施旁站监理情况 |  | □ 严格按规定实施旁站监理 □ 实施旁站监理，但不严格到位 □ 未实施旁站监理 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
|  | 231 | 检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况 |  | □ 严格按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收 □ 未严格按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收 □ 未按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
|  | 232 | 质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况 |  | □ 质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全 □ 质量问题通知单签发手续不全，质量问题整改结果的复查资料不全 □ 未按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
| 工程 质量 检测 机构 | 233 | 单位资质情况 |  | □ 单位资质符合相应要求 □ 单位资质不符合相应要求 | □ 符合 □ 不符合 |
|  | 234 | 检测报告形成程序、数据及结论的符合性程度 |  | □ 检测报告严格按规定、按程序审批 □ 出具虚假检测报告 | □ 符合 □ 不符合 |
| 施工图审查机构 | 235 | 单位资质情况 |  | □ 单位资质符合相应要求 □ 单位资质不符合相应要求 | □ 符合 □ 不符合 |
|  | 236 | 是否按国家规定的审查内容进行审查 |  | □ 按国家规定进行施工图审查 □ 存在错审、漏审 | □ 符合 □ 不符合 |
| 结 果 统 计 | 建设单位 |  | 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 / 共 项 |  |  |
|  | 勘察设计单位 |  | 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 / 共 项 |  |  |
|  | 施工单位 |  | 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 / 共 项 |  |  |
|  | 监理单位 |  | 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 / 共 项 |  |  |
|  | 工程质量检测机构 |  | 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 / 共 项 |  |  |
|  | 施工图审查机构 |  | 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 / 共 项 |  |  |
|  | 合计 |  | 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 / 共 项 |  |  |

检查组成员签：

表3-1

工程建设强制性标准执行情况检查表

（工程勘察部分）

| 序 号 | 检查项目 |  | 检查内容与方法 | 评 价 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 基本符合 | 不符合 |  |
| 3101 | 现场及试验室工作执行强制性标准情况 |  | 钻探及取样 |  |  |  |  |
| 3102 |  |  | 原位测试 |  |  |  |  |
| 3103 |  |  | 室内试验 |  |  |  |  |
| 3104 |  |  | 其他工作 |  |  |  |  |
| 3105 | 编制技术文件，执行强制性标准情况 |  | 勘察手段和勘察工作量是否合理 |  |  |  |  |
| 3106 |  |  | 岩土指标和承载力是否正确 |  |  |  |  |
| 3107 |  |  | 场地类别和地震液化的判定是否正确 |  |  |  |  |
| 3108 |  |  | 对地质灾害和特殊性岩土的评估是否正确 |  |  |  |  |
| 3109 |  |  | 地表水、地下水对建筑材料腐蚀性影响评价 |  |  |  |  |
| 3110 |  |  | 技术文件内容是否存在重要缺漏 |  |  |  |  |
| 3111 |  |  | 是否有其他文字、数据、图纸的错误 |  |  |  |  |
| 3112 | 勘察成果与实际情况的符合程度 |  | 持力层 |  |  |  |  |
| 3113 |  |  | 地震效应评价结论 |  |  |  |  |
| 3114 |  |  | 地下水 |  |  |  |  |
| 3115 |  |  | 承载力和变形参数 |  |  |  |  |
| 3116 |  |  | 基坑支护参数 |  |  |  |  |
| 3117 |  |  | 文件中其他重要结论 |  |  |  |  |
| 结果统计 |  | 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 / 共 项 |  |  |  |  |  |

检查组成员签字：

表3-2

工程建设强制性标准执行情况检查表

（房屋建筑工程设计部分）

| 序号 | 检查项目 |  | 检查内容与方法 | 评 价 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 基本符合 | 不符合 |  |
| 3201 | 地基基础设计 |  | 设计采用的地基参数是否符合勘察成果，地基计算、地基处理、桩基及基础设计是否符合GB50007等强制性标准的规定。 |  |  |  |  |
| 3202 | 结构类型 |  | 是否采用了规范规定的结构类型，多层砌体房屋的层数和高度是否符合GB50011第7.1.2条的规定。 |  |  |  |  |
| 3203 | 设计荷载 |  | 设计采用的荷载是否符合GB50009等强制性标准的规定，标准中未明确规定的荷载取值是否有依据。 |  |  |  |  |
| 3204 | 抗震设防类别和抗震设防标准 |  | 抗震设防类别和抗震设防标准是否符合GB50223、GB50011等强制性标准的规定，建筑场地类别是否符合勘察成果。 |  |  |  |  |
| 3205 | 建筑设计和建筑结构的规则性 |  | 建筑设计和建筑结构的规则性是否符合GB50011等强制性标准的规定。 |  |  |  |  |
| 3206 | 结构材料 |  | 结构材料强度设计值及其性能指标是否符合GB50003、GB50010、GB50017及GB50011第3.9.2条等强制性标准的规定。 |  |  |  |  |
| 3207 | 地震作用和抗震验算 |  | 地震作用和抗震验算是否符合GB50011、JGJ3等强制性标准的规定。 |  |  |  |  |
| 3208 | 钢筋混凝土构件的最小配筋率 |  | 钢筋混凝土结构构件中纵向钢筋的配筋率是否符合GB50010的规定。 |  |  |  |  |
| 3209 | 多、高层混凝土结构的抗震等级和抗震构造措施 |  | 结构的抗震等级、框架梁、框架柱、框支梁、框支柱的纵向钢筋最小配筋率（量）、箍筋的最小直径及最大间距、剪力墙分布钢筋的最小配筋率是否符合GB50011、JGJ3等强制性标准的规定。 |  |  |  |  |
| 3210 | 砌体结构基本构造 |  | 砌体结构中墙与柱的高厚比、圈梁、墙梁、挑梁的构造是否符合GB50003的规定。 |  |  |  |  |
| 3211 | 多层砌体结构的抗震措施 |  | 房屋抗震横墙的间距、构造柱（芯柱）和圈梁的设置和构造、楼（屋）盖构造、楼梯间构造是否符合GB50011等强制性标准的规定。 |  |  |  |  |
| 3212 | 多、高层钢结构 |  | 多、高层钢结构构件的设计是否符合GB50017、JGJ99的规定，其抗震构造措施是否符合GB50011的规定。 |  |  |  |  |
| 3213 | 超限高层建筑结构 |  | 按《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》(建设部建质[2006]220号)规定属于超限高层的项目，是否按规定在初步设计阶段进行了超限高层抗震专项审查，施工图设计文件中是否落实了抗震专项审查的内容。 |  |  |  |  |
| 结果统计 |  | 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 / 共 项 |  |  |  |  |  |

检查组成员签字：

表3-3

工程建设强制性标准执行情况检查表

（房屋建筑工程施工部分）

| 序号 | 检查项目 |  | 检查内容和方法 | 评 价 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 基本符合 | 不符合 |  |
| 一、工程资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3301 | 技术交底、施工日志 |  | 技术交底和施工日志应记录详实 |  |  |  |  |
| 3302 | 原材料、成品、半成品、构配件质量有证明文件和试验报告 |  | 结构用水泥、钢筋、外加剂、预拌混凝土、防水材料、砂、石、砖、砌块、预应力混凝土的锚具、夹具等质量有合格证明文件和试验（检验）报告单，对重要工程使用砂、石应进行碱活性试验，预制构件应进行结构性能检测，砌筑砂浆中掺入有机塑化剂的应有型式检验报告 |  |  |  |  |
| 3303 | 见证取样和送检记录 |  | 承重结构用水泥及外加剂、混凝土试块、砂浆试块、钢筋及连接接头试件、承重墙的砖、砌块和防水材料等见证取样和送检记录资料及相关试验（检验）报告单 |  |  |  |  |
| 3304 | 现场计量器具的运行状况 |  | 水准仪、经纬仪、磅秤、钢尺的计量检定证书 |  |  |  |  |
| 3305 | 施工图设计文件修改、变更、洽商、交底 |  | 施工图设计文件修改、变更、洽商、交底应符合程序，记录完整。 |  |  |  |  |
| 3306 | 施工试验报告（记录） |  | 混凝土试块、砌筑砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定、钢筋焊接、机械连接、钢结构焊缝质量检测报告、基桩检测报告、回填土检验报告等。 |  |  |  |  |
| 3307 | 施工记录 |  | 工程定位、基槽验线、楼层标高、轴线、垂直度、沉降观测等测量复核记录；混凝土施工记录；预应力张拉、灌浆记录；桩基施工记录应内容完整、记录真实。 |  |  |  |  |
| 3308 | 质量验收记录 |  | 检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录应内容齐全、结论明确、签认手续完整，参与验收人员应具有相应资格。 |  |  |  |  |
| 二、地基基础 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3309 | 地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验 |  | 地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验方法和数量应符合要求。 |  |  |  |  |
| 3310 | 桩位偏差、桩顶标高、试件强度 |  | 偏差和试件留置数量应符合要求。 |  |  |  |  |
| 3311 | 基坑施工 |  | 基坑专项施工方案，深基坑专项论证方案，基坑周边严禁超堆荷载，基坑（槽）开挖对周围建筑物的影响及监控 |  |  |  |  |
| 三、混凝土结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3312 | 模板与支架的设计 |  | 模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，高支模应有专家论证方案 |  |  |  |  |
| 3313 | 受力钢筋品种、级别、规格和数量 |  | 对照施工图检查。 |  |  |  |  |
| 3314 | 钢筋代换 |  | 当钢筋的品种、级别或规格需作变更时，应办理设计变更文件。 |  |  |  |  |
| 3315 | 钢筋的加工、绑扎和连接 |  | 加工、绑扎质量是否满足要求，连接方式和连接质量 |  |  |  |  |
| 3316 | 钢筋构造措施、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度 |  | 检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度。 |  |  |  |  |
| 3317 | 预应力钢筋 |  | 检查预应力筋张拉锚固，外露预应力筋的处理及锚具封闭 |  |  |  |  |
| 3318 | 混凝土强度和试块留置 |  | 检查现场混凝土配合比实际应用情况，计量器具设置应用，预拌混凝土的坍落度，混凝土试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等。 |  |  |  |  |
| 3319 | 混凝土的外观质量和尺寸偏差 |  | 检查混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差 |  |  |  |  |
| 四、砌体结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3320 | 砌筑砂浆强度和试块留置 |  | 检查现场砂浆配合比实际应用情况，严禁使用脱水硬化的石灰膏，检查计量器具设置应用，砌筑砂浆稠度、分层度，砂浆试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等。 |  |  |  |  |
| 3321 | 小砌块质量 |  | 施工时所用小砌块的产品龄期不应小于28天，承重墙体严禁使用断裂小砌块，小砌块应底面朝上反砌于墙上。 |  |  |  |  |
| 3322 | 墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式 |  | 墙体转角处和纵墙交接处应同时砌筑，临时间断处应砌成斜槎，抗震设防地区设置拉结筋情况 |  |  |  |  |
| 3323 | 灰缝厚度及砂浆饱满度 |  | 用尺量检查10皮砖灰缝厚度，用百格网检查作业面的砂浆饱满度。 |  |  |  |  |
| 3324 | 预制承重构件安装 |  | 观察检查已安装的预制承重构件安装位置、搁置长度和堆放在场地上的预制构件情况。 |  |  |  |  |
| 3325 | 施工荷载控制 |  | 观察检查楼层堆载情况 |  |  |  |  |
| 3326 | 构造措施 |  | 构造柱、圈梁设置情况 |  |  |  |  |
| 结果统计 |  | 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 / 共 项 |  |  |  |  |  |

检查组成员签字：

表3-4

工程建设强制性标准执行情况检查表

（市政桥梁工程设计部分）

| 序号 | 检查项目 |  | 检查内容与方法 | 评 价 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 基本 符合 |  | 不符合 |  |
| 一 、设计标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3401 | 荷载标准 |  | 车辆荷载、人群荷载及其他可变荷载 |  |  |  |  | 城市桥梁荷载标准 |
| 3402 | 结构安全等级 |  | 是否符合公路桥规<JTGD60-2004>1.0.9条 |  |  |  |  |  |
| 3403 | 地震作用 |  | 地震动峰值加速度取值及依据 |  |  |  |  |  |
| 3404 | 设计洪水频率 |  | 是否符合城市桥梁设计准则〈CJJ11-93〉2.0.3条 |  |  |  |  |  |
| 3405 | 防撞击 |  | 防撞栏杆防撞等级及墩柱防船只、车辆撞击 |  |  |  |  | 城市人行天桥墩柱防撞属强条，公路桥规属非强条 |
| 3406 | 安全带宽度 |  | 立体交叉的下穿道路与紧靠墩台的宽度 |  |  |  |  | 城市桥梁设计准则 |
| 3407 | 桥上管线 |  | 不得在桥上及地下通道内设置污水管，输送压力大于0.4Mpa的燃气管道，电压大于10kv的电力管线及其他可燃、有毒或腐蚀性的液、气体管道。 |  |  |  |  | 城市桥梁设计准则 城镇燃气设计规范 |
| 3408 | 桥下管线 |  | 工程管线与桥梁之间的最小水平净距应符合《城市工程管线综合规划规范》GB50289-98的规定，如受地形限制不能满足规定，应与有关部门协商采取有效的安全防护措施。 |  |  |  |  |  |
| 3409 | 跨线桥下构筑物 |  | 严禁存在生产易燃、易爆和有毒气体等危险品的工厂、仓库。 |  |  |  |  | 城市桥梁设计准则 |
| 二 、地基与基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3410 | 基础埋置深度 |  | 是否满足桥规及防洪、防撞击要求 |  |  |  |  | 公路桥规 |
| 3411 | 基础设计 |  | 承载力、稳定是否依据勘察成果及符合桥规，混凝土桩基构造、混凝土强度等级及布置是否符合桥规 |  |  |  |  | 公路桥规 |
| 三 、结构部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3412 | 材料 |  | 各种强度取值 |  |  |  |  | 公路桥规 |
| 3413 | 承载能力 |  | 荷载组合设计值及重要性系数 |  |  |  |  | 公路桥规 |
| 3414 | 抗裂验算 |  | 正截面及斜截面抗裂 |  |  |  |  | 公路桥规 |
| 3415 | 砼构件构造 |  | 保护层、配筋率、预应力梁箍筋设置、预制构件吊环 |  |  |  |  | 公路桥规 |
| 3416 | 钢结构 |  | 钢材容许应力及重要性系数 |  |  |  |  | 公路桥规 |
| 3417 | 抗震 |  | 抗震等级、场地类别、地震力计算及抗震构造措施 |  |  |  |  | 公路桥规 |
| 四、人行天桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3418 | 人行天桥 |  | 挠度、自振频率、栏杆水平力 |  |  |  |  | 城市人行天桥规范 |
| 五、新技术、新材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3419 | 新技术、新材料 |  | 设计文件中采用的新技术（含新结构桥型）新材料可能影响建设工程质量和安全又没有国家技术标准的，应当由国家认可的检测机构进行试验、论证，出具检测报告并经省、部级有关部门组织的建设工程技术专家委员会审定后，方可使用。 |  |  |  |  | 建设工程勘察设计管理条例 |
| 结果统计 |  | 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 / 共 项 |  |  |  |  |  |  |

检查组成员签字：

表3-5

工程建设强制性标准执行情况检查表

（市政桥梁工程施工部分）

| 序号 | 检查项目 | 检查内容与标准 | 评 价 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 基本 符合 | 不符合 |  |
| 3501 | 技术文件 | 施工组织设计编制及审查批准情况，钢筋代换等设计变更及有关方签认情况。 |  |  |  |  |
| 3502 | 材料构件 | 钢筋、水泥、沙、石、预应力锚具、夹具和连接器、金属波纹管、防水等材料、构件质量及进场验收应符合《公路桥涵施工技术规范》规定 |  |  |  |  |
| 3503 |  | 材料、构件等进场复验符合《公路桥涵施工技术规范》规定 |  |  |  |  |
| 3504 | 施工试验及检测 | 桩基施工质量及桩基检测报告 |  |  |  |  |
| 3505 |  | 混凝土标准养护实验报告 |  |  |  |  |
| 3506 |  | 钢筋连接试验报告 |  |  |  |  |
| 3507 |  | 预应力工艺资料：孔道摩阻测定、张拉设备测定、张拉记录。 |  |  |  |  |
| 3508 | 实体质量 | 模板尺寸及支护体系、现场钢筋安装质量符合规范要求。 |  |  |  |  |
| 3509 |  | 现浇混凝土、试块留置、塌落度、现场标养间、施工缝设置及处理符合规范要求。 |  |  |  |  |
| 3510 |  | 支座安装、中心位置、支座粘结、支座上下面密贴符合规范要求。 |  |  |  |  |
| 3511 |  | 构件安装、位置准确、湿接头平顺、梁端间隙符合规范要求。 |  |  |  |  |
| 3512 |  | 伸缩件、伸缩有效、预留筋与锚固筋连接、止水带完整符合规范要求。 |  |  |  |  |
| 3513 |  | 桥面防水及铺装层、材料的选用、基础处理与界面结合符合规范要求。 |  |  |  |  |
| 3514 |  | 附属构筑物安装符合规范要求。 |  |  |  |  |
| 结果统计 |  | 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 / 共 项 |  |  |  |  |

注：检查依据《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000

检查组成员签字：

表4

检查评价不符合项目存在问题简述表

| 项目序号 | 问 题 简 述 |
| --- | --- |

检查组成员签字：

施工图审查质量检查表

工程所在地：        （市、县）       工程名称

| 审查机构 |  |  |  |  |  | 审结日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  | 送审日期 |  |
| 勘察单位 |  |  |  |  |  | 资质类别及等级 |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  | 资质类别及等级 |  |
| 项目概况 | 工程类别 |  |  |  | 建设投资 | 万元 |  |
|  | 建筑面积 |  | ㎡ | 地上建筑面积 | ㎡ | 地下建筑面积 | ㎡ |
|  | 建筑高度 |  | m | 建筑层数 | 地上： 层，地下： 层 |  |  |
|  | 基础类型 |  |  |  | 结构类型 |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 检 查 内 容 |  |  | 检 查 记 录 |  |
| 1 | 强制性标准条文审查 |  | 是否存在漏审、错审 |  |  |  |  |
| 2 | 一般标准条文审查 |  | 对涉及公众利益和公共安全条文是否存在漏审、错审 |  |  |  |  |
| 3 | 主管部门批文审查 |  | 对设计执行建设、规划、消防、人防、环保等主管部门批文情况是否存在漏审、错审 |  |  |  |  |
| 4 | 设计依据 审查 |  | 对设计依据的规范、标准是否正确有无漏审、错审 |  |  |  |  |
| 5 | 设计文件 完整性 审查 |  | 审查的设计文件是否完整，是否有设计单位图章和设计人员签字 |  |  |  |  |
| 6 | 审查深度 |  | 是否按照建设部《施工图设计文件审查要点（试行）》的审查深度进行审查 |  |  |  |  |
| 7 | 淘汰产品 审查 |  | 对设计文件选用淘汰产品是否漏审 |  |  |  |  |
| 8 | 建筑节能 审查 |  | 有无按照国家、省市规范和规定进行建筑节能审查（包括图纸、计算书、审查表、备案表） |  |  |  |  |
| 9 | 结构 专业 审查 |  | 对结构计算书是否审查，结论是否正确 |  |  |  |  |
|  |  |  | 对岩土工程勘察报告是否审查，结论是否正确 |  |  |  |  |
|  |  |  | 对地基承载力、场地类别、抗浮设计水位等符合《岩土工程勘察报告》情况是否审查，结论是否正确 |  |  |  |  |
|  |  |  | 对地基承载力、地基变形、软卧层及稳定性计算是否审查，结论是否正确 |  |  |  |  |
|  |  |  | 对使用荷载取值符合规范规定及工艺要求情况是否审查，结论是否正确 |  |  |  |  |
|  |  |  | 对结构计算输入的总信息、计算模型符合工程实际情况是否审查，结论是否正确 |  |  |  |  |
|  |  |  | 对复杂结构采用两种不同力学模型的程序计算分析是否审查，结论是否正确 |  |  |  |  |
|  |  |  | 对结构设计总说明（材料选用、环境类别、统一构造做法、标准图选用等）的完整性、正确性是否审查，结论是否正确 |  |  |  |  |
|  |  |  | 对结构抗震等级、结构抗震构造措施符合规范要求情况是否审查，结论是否正确 |  |  |  |  |
|  |  |  | 对人防设计及结构布置合理性是否审查，结论是否正确 |  |  |  |  |
|  |  |  | 对结构体系合理性、安全性、稳定性，符合现行工程设计规范及标准情况是否审查，结论是否正确 |  |  |  |  |
|  |  |  | 审查后的设备系统是否符合规范、标准要求 |  |  |  |  |
| 10 | 设备 专业 审查 |  | 对执行“12层及12层以下住宅应设太阳能热水系统”、“禁止阳台排水进入市政雨水管道系统”等有关政府规定情况是否审查，结论是否正确 |  |  |  |  |
|  |  |  | 对执行“12层及12层以下住宅应设太阳能热水系统”、“禁止阳台排水进入市政雨水管道系统”等有关政府规定情况是否审查，结论是否正确 |  |  |  |  |
| 检查评述 |  |  |  |  |  |  |  |

检查时间：          检查组成员（签名）：              检查组组长（签名）：

填  表  说  明

本《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督执法检查表》为企业自查、地级以上住房和城乡建设主管部门检查、省住房和城乡建设厅抽查用表，按每一被检工程装订成册。

封面

1.工程名称：填写工程项目全称。

2.工程地点：填至市（县）、区（镇）、街道。

3.检查时间：填至年、月、日。

4.检查部门：企业自查填写企业名称，加盖企业公章；主管部门检查、抽查填写主管部门名称及检查、抽查组，格式“×××（第×检查组）”。

表1

1.工程名称、工程地点：同封面填写要求。

2.工程类别：分公共建筑工程、住宅工程、市政桥梁工程、其他工程。

2.质量责任主体和有关机构：填写单位全称，单位资质填与工程项目相关的资质类别及等级。

表2

1.检查情况、评价。在对应情况和所作评价前面的□中打√。

2.工程不涉及的项目不用检查填写。

表3

1.检查评价符合、基本符合、不符合分别是指：

符合：检查项目均满足工程建设强制性标准；

基本符合：检查项目中有个别内容不满足工程建设强制性标准，但不影响结构安全和使用功能；

不符合：检查项目中多个不满足工程建设强制性标准，或有结构安全隐患或影响重要使用功能。

2.工程不涉及的项目不用检查填写。

表4

1.表2、表3检查评价不符合的项目，均填写此表。

2.项目序号按表2、表3中项目序号。

3.问题简述应写明问题部位、环节、量值、程度等要素，如“承担本工程设计应当具备建筑工程设计甲级资质，该单位仅具备建筑工程设计乙级资质”。